- Приложение № 2 к извещению

- о проведении запроса котировок

- № 1-ЗК от 05.06.12

- ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский индустриальный колледж»

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| Косметический ремонт спортивного зала в здании ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский индустриальный колледж» |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| 1 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окраш. поверхности | 4 |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окраш. поверхности | 3,25 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окраш.поверхности | 1,84 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окраш. поверхности | 0,06 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окраш. поверхности | 1,1 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окраш. поверхности | 0,95 |
| 7 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м | 100 м2 окраш. поверхности | 3,8 |
| 8 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 окраш. поверхности | 5,74 |